## 測定値入力用シート
2015年度 東ソー AIAコントロールサーベイ 測定値入力シート
| コード | [7 empty] | ご入力上の注意事項
施設名
所属
| 報告者氏名 | [6 empty] | ・測定はAIA【AIA-360、AIA-600Ⅱ、AIA-900、AIA-1800、AIA-2000】で行い、測定値は係数等で
| 装置 | [6 empty] | 補正していない値をご記入ください。
| バージョン | [6 empty] | ・FT3とiFT3、HCGとHCGⅡ、βHCGとβHCGⅡ、E2とiE2およびhsE2、PROGとPROG2はそれぞれ
記載欄が分かれております。ご使用の試薬名をご確認の上、正しい場所に記入してください。
コントロール | 項目 | 単位 | 測定値 |  |  | ロット記号 |  | ・複数台のAIAをご使用の場合は、お手数ですが本記入シートをコピーの上、装置毎に
|  |  | Level-1 | Level-2 | Level-3 | 免疫反応試薬 | 標準品 | 分けてご記入ください。
マルチ① | CEA | ng/mL | [5 empty] | ・測定単位は、指定された単位でご記入ください。
| AFP | ng/mL | [5 empty] | ・測定値は１つのみご記入ください。
| CA19-9 | U/mL | [5 empty] | ・測定に使用された免疫反応試薬、およびその検量線を作成した標準品のロット記号該当欄に
| CA125 | U/mL | [5 empty] | ご記入ください（ロット記号が記載されている部分は下図をご参照ください）。
| CA15-3 | U/mL | [5 empty] | ※標準品ロット記号が不明の場合は、お手数ですが標準品の各濃度をご記入ください。
| PAP | ng/mL | [5 empty] | ・装置のシステムバージョンをご記入ください（確認方法は下図をご参照ください）。
| PSAⅡ | ng/mL
| fPSA | ng/mL
| TSH | μIU/mL
| TT3 | ng/mL
| T4 | μg/dL
| FT3 | pg/mL
| iFT3 | pg/mL
| FT4 | ng/dL
| LHⅡ | mIU/mL
| FSH | mIU/mL
| E2 | pg/mL
| iE2 | pg/mL
| hsE2 | pg/mL
| PROG | ng/mL
| PROG2 | ng/mL
| PRL | ng/mL
| HCG | mIU/mL
| HCGⅡ | mIU/mL
| βHCG | mIU/mL
| βHCGⅡ | mIU/mL
| TES | ng/dL
| IRI | μU/mL
| FER | ng/mL
| IgEⅡ | IU/mL
| BMG | mg/L
| HGH | ng/mL
| CKMB | ng/mL
| cTnI3 | ng/mL
| MYO | ng/mL
| CORT | μg/dL
| DHEA-S | μg/dL
CPep② | CPep,CPR2 | ng/mL
NP③ | ANP | pg/mL
| BNP | pg/mL
肝炎④ | HBsAg | IU/mL
| HCVAb | Index
PTH⑤ | ｲﾝﾀｸﾄPTH | pg/mL
ありがとうございました。内容ご確認の上、下記アドレスまでお送りください。
aia-survey-ur@tosoh.co.jp
免疫反応試薬・標準品のロット記号記載場所
免疫反応試薬
標準品
装置のシステムバージョン
AIA-360、AIA-600Ⅱ、AIA-900 ⇒ 装置立ち上げ（電源投入）時に画面に表示されます
AIA-360
AIA-600Ⅱ
AIA-900
AIA-1800
AIA-2000
画面上部タブより「バージョン情報」
画面上部タブより「バージョン情報」
⇒
⇒
ウインドウがポップアップします
ウインドウがポップアップします

## アンケート 2015配布版
アンケートにご協力ください ※[ ]内は□にチェックをお入れください
1. | 弊社AIA装置、AIA試薬についてお尋ねします。
1-①. ご使用のAIA装置は何ですか？
[ AIA-360 AIA-600Ⅱ AIA-900 AIA-1800 AIA-2000 ］
1-②. 装置の安定性（トラブル頻度など）についての満足度をお教えください。
[ 満足 やや満足 普通 やや不満 不満 ]
1-③. 装置の使い易さについての満足度をお教えください。
[ 満足 やや満足 普通 やや不満 不満 ]
1-④. 装置についてご要望・ご意見がございましたらお聞かせください。
1－④
1-⑤. 試薬についての満足度をお教えください。
[ 満足 やや満足 普通 やや不満 不満 ]
1-⑥. 試薬についてご要望・ご意見がございましたらお聞かせください。
1-⑥
2. | カスタマーサポートセンター（コールセンター含む)についてお尋ねします。
2-①. この１年間にカスタマーサポートセンター(コールセンター）をご利用になりましたか？
[ 利用した→2-②にお進みください 利用していない→2-④にお進みください ]
2-②. ご利用になった際の対応や回答についての満足度をお教えください。
[ 満足 やや満足 普通 やや不満 不満 ]
2-③. カスタマーサポートセンターの対応や回答についてご意見がございましたらご記入ください。
2-③
2-④. 利用されていない理由をお教えください
2-④
3. | 保守・メンテナンスについてお尋ねします。
3-①. 機器の据付・保守・点検・修理対応についての満足度をお教えください。
[ 満足 やや満足 普通 やや不満 不満 ]
3-②. 機器の据付・保守・点検・修理対応についてご意見がございましたら記入ください。
3-②
4. | 弊社営業および販売代理店についてお尋ねします。
4-①. 弊社営業および販売代理店対応についての満足度をお教えください。
[ 満足 やや満足 普通 やや不満 不満 ]
4-②. 弊社営業および販売代理店対応についてご意見がございましたら記入ください。
4-②
5. | 貴施設での精度管理についてお教えください
5-①. 内部精度管理の頻度（コントロール測定）はどのくらいですか？
[ 毎日 ２～３日に一度 １週間に一度 それ以下、あるいは実施していない ]
5-②. 内部精度管理にご使用の試料は？
[ 弊社（東ソー製）試料 他社製試料 自施設調製試料 ]
5-③. 内部精度管理のデータ処理は？
[ ホストコンピュータ側 AIA装置上 その他（他PC上でexcelなど） ]
5-④. 外部精度管理にご参加ですか？（免疫血清項目） ※該当すべてにチェックをお願いします
[ 医師会サーベイ 日臨技サーベイ（全国） 技師会サーベイ（各県・地域） CAPサーベイ]
6. | 弊社診断ホームページに関して http://www.diagnostics.jp.tosohbioscience.com/
6-①. 弊社診断ホームページをご覧になっていますか？
[ 良く見ている 見たことがある 見たことはない ]
6-②. 弊社診断ホームページに対するご要望・ご意見がございましたらご記入ください。
2-②
ありがとうございました